## Podatki
Pregled glavnega razdelilca in izvodov
Glavne varovalke
Število
| Nazivni tok |  | A
Tehnologija
| Letna poraba el. Energije 1. tarifa |  | kWh
| Letna poraba el. Energije 2. tarifa |  | kWh
| Letna poraba el. Energije Skupaj | 0 | kWh
Seznam prostorov
Kratek opis
1
2
3
4
5
6
| Glavni razdelilec - izvodi |  |  |  | Priključena moč (W)
| Varovalna naprava | Prostor | Nazivni tok | Faza | min. | max. | dolžina (m) | Kratek opis kaj napaja
1
2
3
4
5
6
| Razdelitev bremen po fazah | Priključena moč (W) |  |  | Relativno (%)
| Faza | min. | max. |  | min. | max.
| L1 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| L2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| L3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Skupaj | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## Navodila
Pregled glavnega razdelilca in izvodov
Glavne varovalke
Najprej preverite (npr. na računu za električno energijo) koliko in kakpne glavne varovalke so vgrajene
Število je 1 ali 3 odvisno ali je priključen eno- ali tri-fazen
Nazivni tok je običajno 20 A ali 25 A, je pa lahko tudi 16 A ali pa 30 A ali celo več
Tehnologija je zelo verjetno "talilna varovalka", lahko pa je tudi "inštalacijski odklopnik" ali pa "NN odklopnik"…
Potem preverite še (npr. po računih za el. energijo) kakšna je vaša letna poraba el. energije
in sicer ločeno za prvo id rugo tarifo v kolikor imate dvotarifno merjenje.
Drugače vpišite samo skupno porabo.
Seznam prostorov
Tu sledi enak seznam prostorov kot je že v Tabela1 in Tabela2
Glavni razdelilec - izvodi
Vpišite podatke o posameznih izvodih iz glavnega razdelilca
Najprej za kakšno varovalno napravo gre: taljiva varovalka, inštalacijski odklopnik…
Potem v kateri prostor (iz zgornjega seznama) gre izvod
Sledi nazivni tok varovalke
Nato vnesete na katero fazo (L1, L2, L3) je priključen izvod
In ocenite minimalno oziroma maksimalno moč, ki se na izvodu lahko pojavi, ko je vklopljen vsaj en porabnik
Pri tem upoštevate npr. razsvetljavo, fiksno priključene porabnike, pri vtičnicah pa tisto, kar običajno priklapljate v vtičnico…
Sledi še kratek opis tega, kar se napaja iz izvoda
Če je v stanovanju (hiši) več razdelilcev opišite vse.
Razdelitev bremen po fazah
Tu seštejete minimaljen in maksimalne obremenitve po posameznih fazah
in potem izračunate skupno obremenitev ter relativno obremenitev posameznih faz

## Primer
Pregled glavnega razdelilca in izvodov
Glavne varovalke
| Število | 3
| Nazivni tok | 20 | A
| Tehnologija | taljive varovalke
| Letna poraba el. Energije 1. tarifa | 1800 | kWh
| Letna poraba el. Energije 2. tarifa | 1200 | kWh
| Letna poraba el. Energije Skupaj | 3000 | kWh
Seznam prostorov
Kratek opis
1 | Kuhinja
2 | Dnevna soba
3 | Spalnica
4 | Otroška soba
5 | Kopalnica
6 | Hodnik
7 | …
| Glavni razdelilec - izvodi |  |  |  | Priključena moč (W)
| Varovalna naprava | Prostor | Nazivni tok | Faza | min. | max. | dolžina (m) | Kratek opis kaj napaja
1 | inštalacijski odklopnik | 2 | 10 | L1 | 20 | 150 | 15 | Razsvetljava dnevne sobe
2 | inštalacijski odklopnik | 3 | 10 | L2 | 10 | 50 | 20 | Razsvetljava spalnice
3 | inštalacijski odklopnik | 4 | 10 | L3 | 10 | 60 | 12 | Razsvetljava otroške sobe
4 | inštalacijski odklopnik | 2 | 16 | L2 | 100 | 300 | 18 | Vtičnice dnevna soba
5 | inštalacijski odklopnik | 1 | 16 | L1 | 0 | 1500 | 10 | Pečica, kuhinja
6 | … | … | … | … | … | … |  | …
| Razdelitev bremen po fazah | Priključena moč (W) |  |  | Relativno (%)
| Faza | min. | max. |  | min. | max.
| L1 | 20 | 1650 |  | 14.29% | 80.1%
| L2 | 110 | 350 |  | 78.57% | 16.99%
| L3 | 10 | 60 |  | 7.143% | 2.913%
| Skupaj | 140 | 2060 |  | 100% | 100%